## Slide 1: Nederland gaat versneld verder met uitbouw zonnestroom capaciteit ook met huurders… The Solar Future NL V - 2013
Peter J. Segaar - Polder PV
Leiden (ZH)
www.polderpv.nl
info@polderpv.nl
Twitter: @Polder_PV

## Slide 2: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Zonnepanelen op huurwoningen – enkele aspecten vanuit eigen ervaring
Marktontwikkeling PV in Nederland (TSF NL V, Eindhoven)
Vestia, Den Haag Zuid-Oost 400 kWp (2003)
PPV Leiden 3,3 kWp (2000-2010)

## Slide 3: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Zonnepanelen en huren? No problem!
*
*
*
PPV: start 2000, 3 fasen uitgebreid
2010-2012: ongeveer evenveel opwek als afname
Maart 2000: het begin!
Zonnefeest

## Slide 4: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Ervaring & harde basis
PPV – suggestie energiebedrijf: 800 kWh/kWp.jaar
Gemeten: gemiddeld 880-1.000 kWh/kWp.jaar
“Vaste opbrengsten” voor PV-installatie s.v.p. NIET serieus nemen!
>100% !
© KNMI

## Slide 5: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Monitoring toont aan: degradatie valt mee.
Moet wel worden gecheckt.

## Slide 6: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Rekening houden met evt. dakrenovaties!
Dakrenovatie complex Polder PV okt-nov. 2010, na overleg verhuurder, huurder, en (onder)aannemers.

## Slide 7: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Crisis situaties voorzien en afvangen
Renovaties Sunpower projecten 2005-2006:
Actieve rol particulieren zoals PPV, en verenigingen om actie af te dwingen bij aanbieders.
Vele honderden detail-rijke e-mails verstuurd, div. overleggen.
Duizenden systemen omgebouwd OK4 >> Soladin600.
Veel adressen zoek, chaos tijdens acties, begin veel amateurisme.
Bij 1 van de aanbieders 4 crisis managers versleten.
“Heftige” periode voor alle betrokkenen geweest.

## Slide 8: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
kWh prijs: fabels en de waarheid
Zeer goede en grondige communicatie benodigd waar op bespaard wordt bij (onbeperkt) salderen indien van toepassing!
Idem bij slechts toepassing invoeden op centrale voorzieningen: wat wordt er precies bespaard? Wat wordt het voordeel?
VARIABEL
VAST
VAST

## Slide 9: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Kwaliteits-issues (een greep)
IEC zonnepanelen minimum eis = “standaard” test.
Flashdata moeten worden geleverd = nul-referentie.
Vermogensgarantie “80/90% xx jaar” = “standaard”, nauwelijks onderscheidend criterium.
Testen modules zijn duur. Garantie mag geen (vervoers- of test-) kosten afschuiven op afnemer (discussie Duitsland).
Leverancier betrouwbaarheid, nazorg, problemen oplossen > contractueel regelen, zeker bij grote projecten.
Opbrengstgarantie: serieuze spelers moeten zonder meer opbrengstberekening leveren. Minimum garantie mag ook niet te laag zijn (!). Bij twijfel derde partij raadplegen.
Monitoring opbrengsten laagdrempelig en begrijpelijk toegankelijk maken voor betrokken afnemer/huurders, niet alleen overlaten aan leverancier.
Omvormer vervanging eenmalig binnen twintig jaar exploitatie moet standaard in offerte zitten.

## Slide 10: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Oplevering
Het slechte voorbeeld: ONACCEPTABEL!!

## Slide 11: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Kwaliteits-issues na oplevering
Check systeem eens in zoveel tijd op oog & productie (monitoring).
Grote controle vóór verstrijken productgaranties. Kabels & verb.
Check op vervuiling (vogels!).
Evt. professionele systeem check uitbesteden.

## Slide 12: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Opbrengstprognoses, monitoring, terugkoppeling
Afgelopen jaar heeft uw aandeel in de PV-installaties:
XXX uren TV kijken vergroend…
Stroom voor YYY kopjes koffie opgeleverd…

## Slide 13: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Tweede deel: de PV markt in Nederland
Enkele highlights voordracht Polder PV tijdens The Solar Future NL V, 23 mei 2013 Eindhoven
Particulier, Leiden
Bedrijf, Elburg
Inkoopactie, Zeeland

## Slide 14: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
CBS update 2012 (m.b.v. lijsten PPV)
Accumulatie 2011 CBS: 145 MWp, 86% residentieel.
Accumulatie 2012 CBS: 340 MWp!
Toename t.o.v. groei 2011: +134% !
Accumulatie: factor x2,3!

## Slide 15: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
De markt drivers
Goedkope zonnepanelen.
Salderen, salderen, en nog eens: salderen.
SDE ( >> CertiQ).
Lokale, regionale, tot landelijke inkoop acties.
Nationale (aanschaf) Subsidie Regeling (AgNL).
Duurzaamheid gemeentes (PV op eigen daken).
“Essent” / “NUON” verkoop gelden >> provincies.
EIA, VAMIL… Boeren, bedrijven (rap toenemend)
“Ont-zorg” concepten: wij willen uw dak.
Het “buren hebben PV – dus ik ook” effect.
Lokale energie coöperaties.
MVO implementatie, “green-washing” >> serieuzer.
Awakening huursector!

## Slide 16: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
De “niet door HS gewilde” NSR werd ingevoerd:
Verloop aanvragen 2-7-’12 –> 14-5-’13
MEUR 50,9 tot en met 28-12-2013. Buiten SDE!
14 mei 2013 30% van budget over
Ruim 63.000 aanvr.
2012: 103,48 MWp beschikt AgNL = realisatie aanvrager
Potentie 2012-2013: 260 MWp / + 90.000
Detail data op PPV

## Slide 17: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Aantallen PV-installaties Nederland – registraties en speculaties
NSR 2012: 2 juli – 31 dec. 35.407 inst. “gerealiseerd”
+ PIR opgaves

## Slide 18: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Vermogen PV-installaties Nederland – registraties en speculaties
NSR 2012: 2 juli – 31 dec. 103,48 MWp “gerealiseerd”
2012-13: CBS + NSR + SDE
340-390
Surprise!
+ PIR opgave 8-5-’13
502
Bottom-line 2013

## Slide 19: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Inkoopacties & NSR: impact op markt. Speculatie potentieel jaargroei 2013.
2012 prognose Polder PV 175 MWp: EurObserv’ER Photovoltaic Barometer, april 2013.
EU ProSun
AFASE
Huursector?

## Slide 20: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
Surprise III: Verwachting groei komende jaren, op basis van “4 GWp in 2020” (N.A.Z.) – 8 GWp Sinke

## Slide 21: Nederland gaat versneld verder met PV-uitbouw – TSF NL V 2013 P.J. Segaar - www.polderpv.nl
NL moet ondanks forse groei nog veel inhalen
2012
NL: 0,21% (NB: 125 MWp acc. 2012)
© EPIA: Global Market Outlook 2013-2017 >>>

## Slide 22: Nederland gaat versneld verder met uitbouw zonnestroom capaciteit
Peter J. Segaar - Polder PV
Leiden (ZH)
www.polderpv.nl
info@polderpv.nl
Twitter: @Polder_PV
Nog plek zat…
Ook in de huursector!